ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.
ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ.
Сметная стоимость выполнения работ определяется по формуле:

С=
[image: image1.wmf]100

12

Д

норм

у

K

K

V

К

К

В

Р

×

×

×

×

×

×

, где

Р – цена (руб.) отдельного вида работ, определяется на каждый вид работ по таблицам:

                1) обмерные работы - № 8,9;

                2) освидетельствования - № 11,10;

                3) оценка тех. состояния - № 13,14;

                4) разработка документации - № 19,21; 

В – составная часть от общего объёма работ, табл. № 7;

Ку – коэф-нт усложнения работ, равный произведению коэф-тов, учитывающих выполнение работ в сложных условиях – табл. №1;

V – строительный объём здания; V = Vфакт*КV;

КV – коэф-нт строительного объёма – табл. №2;

Кнорм – коэф-нт, увеличивающий стоимость работ при сверхнормативных сроках эксплуатации;

К12 – коэф-нт, учитывающий тип каркаса здания – табл. №1;

КД – дополнительный коэф-нт, учитывающий шаг колонн здания.

Цена зависит от категории сложности работ здания, от вида, высоты и этажности здания.

Виды выполняемых работ:

а) Освидетельствование строительных конструкций.
Категория сложности работы – 1.

Натурное освидетельствование несущих и ограждающих конструкций с выявлением доступных для осмотра дефектов конструкций, находящихся в наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации с целью определения необходимости и очерёдности проведения работ по детальному, комплексному или локальному обследованию.  

б) Оценка технического состояния конструкций.
Категория сложности работы – 1.
- подбор и анализ технической и эксплуатационной документации;

- анализ фактических, физико-механических свойств и химического состава материалов конструкций по результатам испытаний и установления соответствия их проектной документации;

- выполнение проверочных расчётов по действующим СНиПам с учётом обнаруженных отклонений, дефектов и повреждений на фактические нагрузки и воздействия с выявлением несущей способности элементов, узлов и соединений;

- составления заключения о техническом состоянии обследуемых конструкций, и рекомендации по их дальнейшей эксплуатации.

в) Разработка проектной документации. 
Категория сложности работы – 2.

- рекомендации на устранение дефектов (повреждений).
- составление рабочей документации на усиление и ремонт строительных конструкций с достаточной степенью детализации.

- то же, с частичной заменой или установкой новых конструкций (элементов). 
г) Обмерные работы.

Категория сложности работы – 2
Сбор исходных данных, необходимых для составления паспортов, с выдачей чертежей (схем, планов, разрезов). Обмеры несущих, ограждающих строительных конструкций, узлов примыкания и сопряжения конструкций между собой с определением конструктивных особенностей(преднапряжение); с выявлением состава покрытий, перекрытий, стенового ограждения; с замером геометрических размеров, сечений элементов, катетов и длин сварных швов, с определением диаметров заклепок, болтов и их размещения в узлах и соединениях, с определением армирования железобетонных конструкций; с выпуском чертежей.
Исходные данные: Вариант № 21.

Здание прямоугольной формы. В плане 24х48, этажность – 4, высота этажа – 3м Шаг колонн и ферм – 3м, каркас – Ж/Б . Дополнительные условия – Затруднен доступ к строительным конструкциям.
СМЕТА №1.

На проектные и изыскательские работы.

	Наименование предприятия

Наименование объекта

Вид проектных и изыскательских работ

Наименование организации-заказчика
	Техническое заключение о состоянии здания по результатам обследования строительных конструкций

ЮРГТУ(НПИ).


	№№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ 
	Номера частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе «Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства.
	Расчёт стоимости
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Четырехэтажное здание прямоугольной формы.

Длина         а=48м,

Ширина      в=24м,

Высота        с=12м.

Строительный объём здания.
	Кv=1
	V=Vф* Кv
Vф=а*в*с

Vф1=(48*24*12)*1=13824м3 

V=13824*1=13824

	

	2
	Виды выполняемых работ:

а) Освидетельствование строительных конструкций.

Категория сложности работы.

Поправочные коэф-ты:

натурное освидетельствование несущих и ограждающих конструкций с выявлением доступных для осмотра дефектов конструкций, находящихся в наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации с целью определения необходимости и очерёдности проведения работ по детальному, комплексному или локальному обследованию.  

	Сборник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния и усилению строительных конструкций зданий и сооружений.

1-ая категория.  


	Сn1=Рn1*Ку*V*К12*КД/100

Ку=К1*К13*К15
Ку=1,2*1,2*1,2=1,728

С1=3,6*1,728*13824*0,7*1/100=602

	

	
	б) Оценка технического состояния конструкций.
Категория сложности работы:

- подбор и анализ технической и эксплуатационной документации;

- анализ фактических, физико-механических свойств и химического состава материалов конструкций по результатам испытаний и установления соответствия их проектной документации;

- выполнение проверочных расчётов по действующим СНиПам с учётом обнаруженных отклонений, дефектов и повреждений на фактические нагрузки и воздействия с выявлением несущей способности элементов, узлов и соединений;

- составления заключения о техническом состоянии обследуемых конструкций, и рекомендации по их дальнейшей эксплуатации. 


	2 категория

	С2=20,9*1,728*13824*0,7*1/100=3494,8


	

	
	в) Разработка проектной документации.
Категория сложности работы:

- рекомендации на устранение дефектов (повреждений).

- составление рабочей документации на усиление и ремонт строительных конструкций с достаточной степенью детализации.

- то же, с частичной заменой или установкой новых конструкций.
	2 категория

 
	Сn1=18,5*1,728*13824*0,7*1/100=3093,5


	

	
	г) Обмерные работы.

Категория сложности работы: 

Сбор исходных данных, необходимых для составления паспортов, с выдачей чертежей (схем, планов, разрезов). Обмеры несущих, ограждающих строительных конструкций, узлов примыкания и сопряжения конструкций между собой с определением конструктивных особенностей(преднапряжение); с выявлением состава покрытий, перекрытий, стенового ограждения; с замером геометрических размеров, сечений элементов, катетов и длин сварных швов, с определением диаметров заклепок, болтов и их размещения в узлах и соединениях, с определением армирования железобетонных конструкций; с выпуском чертежей.
	1 категория


	1,4
Сn1=1,4*1,728*13824*0,7*1/100=234,1


	

	3
	Итого по объекту:
	К=25,2 – перевод в цены третьего квартала 2011г. 

 НДС = 18%.
	С=(С1+С2+С3+ С4)*25,2+

+ндс

С= (602+3494,8+3093,5+234,1)*25,2+33677,4= 

=220772 руб.
	


Итого по смете: 220772 рубля.
Руководитель работ: Приходько А.П.   
Составитель сметы:  Хихловская А.А..  СФ V-1
_1251746616.unknown

