1
1

 МЕХАНИКА ГРУНТОВ
Сто вопросов и ответов по основам механики грунтов.
1. Какие вопросы рассматриваются в механике грунтов?
Механика грунтов - научная дисциплина, в которой изучаются напряженно-деформированное состояние грунтов и грунтовых мас​сивов, условия прочности грунтов, давление на ограждения, устой​чивость грунтовых массивов против сползания и разрушения, вза​имодействие грунтовых массивов с сооружениями и ряд других во​просов. Механика грунтов является составной частью геомеханики.
2. На результаты исследований каких дисциплин опирается механика грунтов?
Механика грунтов опирается на результаты научных иссле​дований в области механики сплошных сред (сопротивления мате​риалов, теории упругости, теории пластичности), инженерной геологии, инженерной гидрогеологии, гидравлики и гидромеханики, а также на результаты других инженерных дисциплин.
3. Какие задачи ставятся в механике грунтов?
Задачи прогноза механического поведения грунтов и грунтовых массивов. Для этого производятся:
· установление физических и механических свойств грунтов и
возможности их использования в нужных целях, а, в случае необходимости,
и улучшение строительных свойств грунтов;
· определение напряженно-деформированного состояния грунто​вых
массивов, возможного его изменения в последующем;
· определение  общей  устойчивости  этих  массивов,   взаимодействую-щих с инженерными сооружениями или непосредственно устойчивости их самих, если они являются сооружениями.
       Таким образом, основная задача - это оценка состояния в на​стоящий момент и прогноз дальнейшего поведения грунтов и массивов из них, прогноз происходящих в них процессов.
4. Какие основные задачи стоят перед фундаментостроением?
Фундаменты зданий и сооружений должны быть:
· технически выполнимыми в данных конкретных условиях;
· наиболее подходящими для данного объекта;
      - удовлетворяющими эксплуатационным требованиям;
-
экономически оптимальными;
     - удовлетворяющими требованиям безопасности;
     - удовлетворяющими экологическим требованиям.
      Должны учитываться естественные и технологические процессы, связанные со строительством и существованием фундаментов в пределах сроков, установленных для нормальной эксплуатации зданий или сооружений.

5. Что называется основанием?

Основанием называется массив грунта, находящийся непосредственно под сооружением и рядом с ним, который деформируется от усилий, передаваемых ему с помощью фундаментов. Если строительные свойства грунтов основания мы специально не улучшаем и не изменяем, то такое основание называется естественным в отличие от искусственного основания, в котором строительные свойства грунтов преднамеренно нами улучшены для того, чтобы уменьшить сжимаемость грунтов, увеличить их прочность, изменить водопроницаемость и др.
Основания, созданные искусственно уложенными грунтами в результате отсыпки с уплотнением или намыва, также называются искусственными.
6. Что называется фундаментом?
Фундаментом называется подземная или подводная часть здания или сооружения, служащая для передачи усилий от него на грунты основания и, по возможности, более равномерного их распределения, а также уменьшения величины давлений до требуемых значений.
7. В каких областях строительства используются результаты механики грунтов?
В основном результаты механики грунтов используются в строительстве:
· в промышленном и гражданском;

· в гидротехническом;
· транспортном (автодорог и железных дорог);
· мостов;
   - аэродромов;
· подземном;
· военных объектов и объектов специального назначения;

· сельскохозяйственном;
· линейных объектов (линий электропередач, трубопроводов);
-  объектов энергетического хозяйства.
8. Когда в нашей стране впервые вышел учебник по курсу "Механика грунтов"?
Первый учебник "Основы механики грунтов" был издан в 1934 г. Его автор профессор Н.А.Цытович (1900-1984). Этот учебник автором далее неоднократно дополнялся и переиздавался в 1940, 1951 и 1963 годах. В последующем четыре раза издавался его краткий курс "Механика грунтов" - в 1969, 1973, 1979 и 1983 годах.
9. Как подразделяются по происхождению горные породы?
   По своему происхождению они подразделяются на:
· магматические, изверженные, образовавшиеся в результате застывания  магмы;  они  имеют кристаллическую структуру и классифицируются как скальные грунты;
· осадочные; они образовались в результате разрушения и выветривания горных пород с помощью воды и воздуха и, образуют скальные и нескальные грунты;
· метаморфические, которые образовались в результате действия на магматические, ранее образовавшиеся метаморфические и осадочные породы высоких температур, больших давлений и других факторов выветривания. Они чаще всего классифицируются как скальные грунты.
10. Что следует называть грунтом?
    Грунтами называют любые горные породы, почвы, техногенные образования коры выветривания  Земли - сыпучие или связные, прочность связей у которых между частицами во много раз меньше, чем прочность самих частиц, или эти связи между частицами отсутствуют вовсе. Есть и другое определение грунтов: это горные породы, являющиеся объектом инженерно-строительной деятельности человека. 
   Грунты могут служить:

1) основанием зданий и сооружений;

2)средой для размещения в них сооружений (например метро, тоннели и др.);

3)материалом самого сооружения (плотины, насыпи, дороги и др.).

11. Из чего состоят грунты?
   Грунты состоят из:
· твердых частиц (минералов, горных пород, органических остатков и др.);
· воды в различных видах и состояниях (в том числе льда при нулевой или отрицательной        температуре грунта);
· газов (в том числе и воздуха).
Вода и газы находятся в порах между твердыми частицами (минеральными и органическими). Вода может содержать растворенные в ней газы, а газы могут содержать пары воды.
[image: image1.wmf]×

=

V

V

n

п

 ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
12. Какие физические характеристики грунта являются основными? ГОСТ 25100-95.
Основными физическими характеристиками грунта (определяемые непосредственно в лабораторных или полевых условиях) являются:
· плотность грунта - ρ [г/см3]; (удельный вес - γ - [кН/м3]);
· плотность частиц грунта- ρs [г/см3]; (удельный вес частиц грунта – γs-[кН/м3];);
· природная влажность –w; [в долях единицы];
Остальные физические характеристики могут быть вычислены с их использованием.

     (Справка- ρ г/см3·9,8=γ кН/м3)
13. Что называется плотностью грунта ρ (удельным весом грунта γ)? 
Плотностью грунта ρ называется, отношение массы образца грунта к полному объему, который он занимает, включая объем пор. Размерность [г/см3].

14. От чего зависит плотность грунта ρ ?
Плотность грунта ρ зависит от плотности частиц грунта ρs, его пористости n и влажности w.
15. Что называется плотностью частиц грунта ρs,?
Плотностью частиц грунта ρs  называется отношение массы частиц грунта к объему, который они занимают. Размерность [г/см3].
16. От чего зависит плотность частиц грунта ρs?
Плотность частиц грунта ρs, зависит от минералогического состава скелета грунта и степени их дисперсности. У глин она  больше, чем у песка при одних и тех же образующих грунт минералах. В глинистом грунте поверхность частиц намного больше, чем в песчаном. Плотность частиц грунта ρs  не зависит от его пористости n .
17. Что называется плотностью сухого  грунта  ρd? 
Плотностью сухого грунта ρd называется отношение массы высушенного грунта к полному объему, который он занимает, включая объем пор. Размерность [г/см3].
18. Каким способом можно измерить объем глинистого грунта с целью определения его плотности?
Тремя способами:
1) по объему вытесненной воды при погружении в нее грунта, который   предвари-тельно   парафинируется  для   предотвращения размокания и попадания воды внутрь образца;
2) с помощью режущего кольца, объем внутренней полости которого определя-ется замером и которое полностью заполняется грунтом.
      3) метод шурфиков.
19. Что  называется  пористостью  грунта n?
Пористостью п грунта называется отношение объема пор к полному объему образца грунта.

[image: image127.jpg]6)

-
P - P2l pkla




20. Что  называется  коэффициентом  пористости  грунта  е?
Коэффициентом пористости е или относительной пористостью называется отношение объема пор в образце к объему, занимаемому его твердыми частицами - скелетом, то есть.

[image: image2.wmf]n

n

e

-

=

1

.
21. Что называется влажностью грунта W, и какой она бывает? Может ли влажность грунта быть больше единицы (т.е.100 %)?
Влажность грунта бывает весовой и объемной. Весовой влажностью называется отношение массы воды в образце грунта к массе твердых частиц грунта (скелета). Объемной влажностью называется отношение объема воды в образце грунта к объему, занимаемому твердыми частицами (скелетом грунта). Для одного и того же грунта весовая влажность меньше, чем его объемная влажность. Влажность грунта может быть больше единицы или 100 % (например, у ила, торфа). Поэтому:

                   
[image: image3.wmf]s

w

m

m

W

=

;

[image: image4.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image5.wmf]1

-

=

-

=

d

d

d

W

r

r

r

r

r


22. Что называется степенью влажности Sr, и в каких пределах она изменяется? (справедливо для раздельнозернистых грунтов, т.к. только раздельнозернистые грунты могут быть полностью водонасыщены).
Коэффициентом (индексом) водонасыщенности, или степенью влажности грунта, называется отношение природной влажности грунта w к влажности, соответствующей полному заполнению пор водой, wsat. Коэффициент водонасыщенности Sr изменяется от нуля (для абсолютно сухого грунта) до единицы (для полностью водонасыщенного грунта). Он вычисляется по формуле:
                                                                             
[image: image6.wmf]w

s

sat

r

e

w

W

W

S

r

r

×

×

=

=


где ρw-плотность воды =1г/см3.
Грунты называются маловлажными при Sr <0,5, влажными при 0,5< Sr <0,8 и насыщенны-ми   водой при Sr >0,8.
23.  Чему равна плотность взвешенного в воде грунта?
Плотность взвешенного в воде грунта ρsb равен плотности грунта в атмосфере ρ за вычетом плотности воды ρw, то есть:


[image: image7.wmf]
[image: image8.wmf]w

sb

r

r

r

-

=


Эта формула пригодна для грунта с  любой водонасыщенностью, то есть при полном и неполном заполнении пор водой (в этом случае считается, что воздух, имеющийся в грунте, не замещается водой). Удельный вес грунта, но с полностью заполненными водой порами (W =Wsat ), то есть когда

[image: image9.wmf]s

w

sat

e

w

w

r

r

×

=

=


Плотность  взвешенного в воде грунта может быть определена по формуле:


[image: image10.wmf]e

w

s

sb

+

-

=

1

r

r

r


24.  Для каких целей нужны классификация грунтов и классификационные показатели?
Классификация грунтов необходима для объективного присвоения грунту одного и того же наименования и установления его состояния вне зависимости от того, кем и в каких целях они производятся. Наименование и состояние грунта устанавливаются по классификационным показателям.

25. Что называется числом (индексом) пластичности Iр глинистого грунта и что оно показывает?
Числом (индексом) пластичности глинистого грунта называется разность между влажностями на границе текучести WL и на границе раскатывания или пластичности Wp. Число (индекс) пластичности связано с процентным содержанием в грунте глинистых частиц и может служить классификационным показателем для отнесения глинистого грунта к супеси, суглинку или глине. Т.е. число пластичности необходимо для определения вида глинистого грунта.
При 1<Ip≤7 глинистый грунт называется супесью, при 7<Ip≤17 называется суглинком и при  Ip >17 - глиной.  (Здесь Іp в процентах).

26. Что такое показатель консистенции Il (индекс текучести) глинистого грунта и зависит ли он от естественной влажности W? В каких пределах он изменяется?
Показатель консистенции IL (индекс текучести) глинистого грунта характеризует состояние глинистого грунта (густоту, вязкость), линейно зависит от естественной влажности, может быть как отрицательным (твердые грунты), так и положительным, в том числе и более единицы (грунты текучей консистенции). При изменении IL в пределах от нуля до единицы грунты имеют пластичную консистенцию.
Показатель консистенции  IL определяется в долях единицы по формуле:


[image: image11.wmf]P

L

p

L

W

W

W

W

I

-

-

=


Для суглинков и глин диапазон изменения IL от нуля до единицы (пластичное состояние) подразделяется на четыре равных поддиапазона: грунты полутвердые, тугопластичные, мягкопластичные и текучепластичные.
27. Где и каким образом определяются характеристики (показатели) свойств    грунтов?      
 Показатели физических свойств грунтов определяются либо на отобранных в натуре в массиве образцах грунтов естественного сложения, т.е. ненарушенной структуры , либо непосредственно путем испытания грунтов, находящихся в грунтовом массиве, то есть в полевых условиях. При испытаниях следует выполнять требования соответствующих ГОСТов  или ведомственных нормативных документов. Для испытаний используются стационарные либо полевые лаборатории. Предпочтительными являются прямые методы испытаний, но в ряде случаев используются результаты косвенных методов исследования. 

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ.
28. Чем обусловлена сжимаемость грунтов? За счет чего происходит сжатие полностью водонасыщенных грунтов?
Сжимаемость грунтов обусловливается изменением их пористости вследствие переупаковки частиц, ползучестью водных оболочек, вытеснением воды из пор грунта. Сжатие полностью водонасыщенных грунтов возможно только при условии вытеснения воды из пор грунта.
29. Для чего служит одометр (компрессионный прибор)?
Одометр - прибор, служащий для определения сжимаемости грунта. Деформации в одометре возможны только в вертикальном направлении, горизонтальные деформации отсутствуют. Вертикальное напряжение изменяется ступенями и является известным, боковые напряжения реактивные и остаются неизвестными. Деформации измеряются в зависимости от усилий  приложенных на штамп ступенями до стабилизации осадки.
30. В каких координатах изображается компрессионная кривая? Какой вид имеет зависимость между осадкой штампа одометра и вызывающей её нагрузкой? 
Компрессионная кривая изображается в координатах: коэффициент пористости е - давление P, МПа, Для полностью водонасыщенных глинистых грунтов она может быть представлена в координатах: влажность W - давление P, МПа.(Но в этом случае практически невозможно фиксировать величину влажности на разных ступенях нагружения) Зависимость осадки штампа S, мм, от нагрузки P, МПа, так же может считаться компрессионной кривой.
31. Как записывается закон сжимаемости (или закон уплотнения) в дифференциальной и разностной формах?
Закон сжимаемости (или закон уплотнения) в дифференциальной форме имеет вид:

[image: image12.wmf]a

dp

de

-

=


или        
[image: image13.wmf]dp

a

de

×

-

=


где е - коэффициент пористости, р - давление, a - коэффициент сжимаемости, МПа-1.  Знак минус перед a вызван тем, что при увеличении давления коэффициент пористости уменьшается.
Полученное соотношение имеет особое значение в механике грунтов и кладется в основу установления ряда её фундаментальных положений: принципа линейной деформируемости, принципа гидроёмкости, дифференциального уравнения консолидации и др. и называется законом уплотнения грунтов. 

В разностной форме этот закон записывается в следующем виде:
                                  
[image: image14.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image15.wmf]1

2

2

1

p

p

e

e

a

-

-

=


и формулируется так: бесконечно малое изменение относительного объёма пор грунта прямо пропорционально бесконечно малому изменению давления.
32. Закон Гука в главных нормальных напряжениях. Сколько независимых характеристик сжимаемости вы знаете?
Закон Гука записывается в следующем виде:


[image: image16.wmf](

)

[

]

y

x

z

z

E

s

s

m

s

e

e

+

-

=

=

0

0

1

1

;

                                                     
[image: image17.wmf](

)

[

]

x

z

y

y

E

s

s

m

s

e

e

+

-

=

=

0

0

2

1

;


[image: image18.wmf]                                                  
[image: image19.wmf](

)

[

]

z

y

x

x

E

s

s

m

s

e

e

+

-

=

=

0

0

3

1

.

Поскольку оси  х, у и z совпадают с главными осями, касательные напряжения вдоль них равны нулю, то есть 
[image: image20.wmf].

0

=

=

=

zx

yz

xy

t

t

t

 Независимых характеристик сжима-емости (деформируемости) для изотропного грунта две: 1) модуль общей (упругой и остаточной) деформации- Е0, МПа и 2) коэффициент Пуассона- µ0.
33. Что называется коэффициентом Пуассона?
Коэффициентом Пуассона называется отношение относительных деформаций поперечной εx к продольной εy взятое с обратным знаком, в случае, если действуют только вертикальные напряжения σz(напряжения σх и σу в этом случае отсутствуют).

34.Что называется коэффициентом бокового давления грунта, от чего он зависит и как связан с коэффициентом Пуаасона?
Коэффициентом бокового давления грунта ξ называется отношение приращения бокового давления Δσx(илиΔσy) к приращению вертикального давления Δσz, при обязательном отсутствии боковых деформаций (εx= εy =0), то есть


[image: image21.wmf]y

x

s

s

x

D

D

=

;    εx= εy =0.

Боковое давление в этом случае является реактивным. Примером может служить грунт, обжимаемый в одометре (компрессионном приборе). Коэффициент бокового давления зависит от вида грунта, его плотности и влажности. С коэффициентом Пуассона он связан следующей зависимостью:

[image: image22.wmf]0

0

1

m

m

x

-

=


Он изменяется в пределах от 0 до 1.

35 Закон Дарси. Какова размерность коэффициента фильтрации? От чего он зависит? Что такое начальный градиент фильтрации?
Закон Дарси записывается так:
[image: image102.wmf]I

k

v

ф

×

=


то есть, скорость фильтрации грунтовых вод прямо- пропорциональна градиенту напора I и некоторому коэффициенту характеризующему водопроницаемость грунта, т.е.коэффициенту фильтрации кф.  Коэффициент фильтрации зависит [image: image103.wmf]I

k

v

ф

×

=

от вида грунта, размера его пор (то есть от линейного размера пор, но не пористости), от температуры жидкости (меняется ее вязкость).

Начальный градиент фильтрации - величина градиента фильтрации в глинистых грунтах, при котором начинается практически ощутимая фильтрация. Закон Дарси с учётом начального градиента фильтрации выражается следующим образом:

[image: image23.wmf](

)

0

I

I

k

v

ф

ф

-

=

    при  
[image: image24.wmf]0

I

I

³



vф = 0       при   I ≤ I0
36. Закон Кулона. Что называется углом внутреннего трения?

Под действием внешней нагрузки в отдельных точках (областях) грунта эффективные напряжения могут превзойти внутренние связи между частицами грунта, при этом возникнут скольжения (сдвиги), и прочность грунта может быть превзойдена.

Внутренним сопротивлением части в песках будет лишь трение, а в глинах (связных грунтах) плюс вязкие, водно-коллоидные связи. Разделить эти сопротивления не представляется возможным.
Закон Кулона (1773г.) имеет следующий вид :

[image: image25.wmf]c

tg

i

i

+

×

=

s

j

t


а формулируется: предельное сопротивление грунтов сдвигу прямо пропорционально нормальному давлению.

φ –угол внутреннего трения - параметр линейного графика среза образца грунта;

tgφ-коэффициент внутреннего трения;  c- удельное сцепление.
[image: image26.jpg]



Результаты испытания глинистого грунта прямым срезом. 

37. От чего зависит угол внутреннего трения песка? Что такое угол естественного откоса и совпадает ли он с углом внутреннего трения?
Угол внутреннего трения зависит от крупности и минералогического состава песка, от его пористости и в значительно меньшей степени от влажности (часто от влажности совсем не зависит). Угол внутреннего трения не совпадает по своей величине с углом естественного откоса, именуемого иногда углом "внешнего трения". Угол естественного откоса влажного песка может быть больше угла внутреннего трения, так как в этом случае действуют капиллярные силы, удерживающие откос от разрушения.
38. Чем вызвано сопротивление срезу связного грунта (глинистого грунта)?
Сопротивление срезу связного глинистого грунта характеризуется междучастичными связями - пластичными водно-коллоидными и хрупкими цементационными связями.
39. Что такое открытая и закрытая системы испытаний глинистого грунта?
При открытой системе вода имеет возможность под действием передающегося на нее давления выходить из пор грунта наружу, то есть отфильтровываться. При закрытой системе вода не имеет возможности выходить из грунта, то есть вода полностью остается в порах грунта и не перемещается.
40. Что такое полное, эффективное и нейтральное давления? Что называется  гидростатическим  и  поровым давлениями?
Полное давление - это все давление, приходящееся на данную площадку. Эффективное давление - это часть полного давления, воспринимаемая минеральным скелетом грунта.
Нейтральное давление - давление, воспринимаемое водой. Таким образом, эффективное и нейтральное давления составляют полное давление. Гидростатическое и поровое давления составляют в сумме давление в воде, то есть нейтральное давление. Гидростатическое давление - это давление, которое установится в воде, когда полностью исчезнет избыточное по отношению к нему давление, то есть поровое давление.
Эффективным давление на скелет грунта называется потому, что оно повышает сопротивление грунта срезу.

41. Каково минимальное число опытов для определения угла внутреннего трения φ и удельного сцепления  с?
Поскольку неизвестных две величины, то и минимальное число опытов - два (потом решаются два уравнения с двумя неизвест​ными). Для несвязного грунта, у которого с = 0, минимально воз​можен один опыт, с помощью которого устанавливается величина угла внутреннего трения φ. Это и есть минимальное количество опытов, но исключающее возможность статистической обработки результатов.
42. Какие методы определения характеристик прочности грунтов в полевых условиях вы знаете?
В полевых условиях в основном распространены следующие методы испытаний:          1) сдвиг штампа, прибетонированного к грунту; 2) срез целика, помещенного в обойму и нагруженного сверху нагрузкой; 3) испытание крыльчаткой; 4) зондирование с помощью конуса.
При сдвиге штампа он обычно прибетонируется к основанию и часть цементного раствора затекает в грунт, обеспечивая контактное сцепление. Сдвиг целика по существу воспроизводит срезной прибор. Нагрузка сверху и сдвигающие усилия создаются домкратами, упирающимися в вертикальный портал и в упорный массив. Об испытании крыльчаткой и зондированием см.вопрос 43.
43. Что такое крыльчатка и какую характеристику прочности можно получить с ее помощью?
[image: image27.jpg]



Крыльчатка представляет собой две одинаковые прямоугольные взаимно
перпендикулярные, расположенные в вертикальной плоскости пластинки, насаженные на вертикальную ось (см. рис.). К этой оси прикла-
дывается крутящий момент М и измеряется его предельная величина. По
крутящему моменту вычисляется сопротивление сдвигу глинистого грунта τs, имея в виду, что τs определяется сцеплением грунта  (трение не учитывается, поэтому результаты более надежны для грунтов с относительно малым углом внутреннего трения и при малых глубинах испытаний, где давление от собственного веса грунта невелико).

При расчетах принимают обычно, что получаемое по лопастным испытаниям сопротивление сдвигу τs приближенно равно общему сцеплению грунта, т.е. τs≈ с.
44. Принцип линейной деформируемости? Какова зависимость между общими деформациями и напряжениями?
 При не очень больших изменениях внешних давлений (1-3кгс/см2), а для плотных и твердых (5-7кгс/см2) с достаточной для практических целей точностью зависимость между деформациями ε и напряжениями σ может приниматься  линейной. Это значительно упрощает расчеты и не вносит в них недопустимых погрешностей.Как  показано проф. Н.М.Герсевановым (1931), если зависимость между общими деформациями и напряжениями линейна, то для определения напряжений в грунтах полностью будут применимы решения теории упругости.
Изложенное позволяет сформулировать принцип линейной деформируемости:
-при небольших изменениях давлений, грунты можно рассматривать как линейно деформируемые тела.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ГРУНТОВОМ  МАССИВЕ.
45. Как вычислить вертикальные напряжения в массиве грунта от его собственного веса и чему они равны?
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта σz представляет собой вес столба грунта над рассматриваемой точкой с площадью поперечного сечения, равной единице. Таким образом, если в точке на глубине z грунт однородный по всей глубине, получаем:

 σz= γz,
Если имеются различные слои, то:


[image: image28.wmf]å

å

-

=

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

×

=

1

1

1

1

k

i

k

i

k

i

i

z

h

z

h

g

g

s

.

Удельный вес грунта ниже горизонта воды принимается с учетом действия выталкивающей силы за счет взвешивания в воде.

На границе водоупора  в эпюре σz имеет место скачок на величину Δσh=γw·h2.
46. Следует ли учитывать деформации грунта от его собственного веса?
Деформации грунта от его собственного веса обычно не учитываются, так как они давно завершились. Однако в том случае, если в силу обстоятельств изменяется структура грунта, то сила собственного веса грунта вызывает в нем дополнительные деформации (например, при увлажнении лессового грунта, из-за которого растворяются жесткие цементационные связи, или оттаиваний вечномерзлого грунта).
47. Какие основные положения приняты в теории упругости?
Основные положения теории упругости следующие:
1. Тело является сплошным и изотропным (деформационные свойства в различных направлениях одинаковы).
2. Тело является упругим и со снятием нагрузки все деформации исчезают.
3. Напряжения в теле отсутствуют, если нет внешней нагрузки.
4. Тело является "бесконечно" прочным, то есть в нем не возникает разрушений и трещин, изменяющих напряженное состояние.

5. Связь между напряжениями и деформациями является линейной и описывается законом Гука.

48. Какие основные положения приняты в теории линейно-деформируемых тел?
Для того, чтобы можно было воспользоваться решениями задач, имеющимися в теории упругости, приняты следующие положения:
1. Грунт состоит обычно из трех компонентов: минерального скелета, воды и воздуха, однако возможно его рассматривать как квазисплошное тело,  то есть тело,  имеющее свойства сплошного однородного тела, в котором трещины и пустоты отсутствуют. Грунт можно рассматривать как тело изотропное, обладающее одинаковыми деформационными свойствами в разных направлениях.

2. Для грунта характерно наличие остаточных деформаций. При полном снятии нагрузки все деформации не исчезают, а упругие (то есть восстанавливающиеся) бывают часто значительно меньше неупругих (остаточных) деформаций. Поэтому в теории линейно-деформируемых тел рассматривается только процесс нагрузки, а процесс разгрузки, если в том есть необходимость, рассматривается особо.
3. Считается, что нагрузки на грунт не вызывают его разрушения и далеки от предельных, поэтому в грунтовом массиве не возникает трещин, разрывов, срезов и т.д., то есть не нарушается "квазисплошность".

4. Связь между полными напряжениями и общими деформациями принимается линейной. Таким образом, считается справедливым закон Гука, связывающий напряжения и деформации. Деформации считаются малыми.

49.  Чем теория линейно-деформируемых тел отличается от теории упругости?
В теории упругости рассматриваются только упругие тела с восстанавливающимися дефор-мациями, а  в теории линейно-деформируемых тел рассматриваются общие деформации, включаю-

щие также остаточную деформацию.

50. Решение какой задачи теории упругости для полупространства является основным? Чем обусловлена возможность использования её для решения других практически важных задач?
Основным является решение задачи о сосредоточенной силе, приложенной к поверх-ности полупространства перпендикулярно к граничной плоскости (задача Буссинеска). Для решения задач о нагрузке, имеющей горизонтальную составляющую, рассматрива-ется дальнейшее развитие решения этой же задачи, но при сосредоточенной силе, действующей вдоль граничной плоскости (как бы "прикрепленной" к ней в одной точке). Аналогичные решения задач о сосредоточенных силах вертикальной и горизонтальной, то есть приложенных перпендикулярно (решение Фламана) и по касательной к границе полуплоскости, также являются основными. Из них путем, интегрирования могут быть получены многие решения интересующих нас в практических целях задач.

51. Действие сосредоточенной силы (основная задача) Какое предположение делается в отношении зоны, расположенной непосредственно у сосредоточенной силы?
Поставленная задача для упругого ( а следовательно, и любого линейно деформи-рованного ) полупространства впервые была полностью решена проф. Ж.. Буссинеском 

(1885), а определение напряжений для площадок, параллельных ограничивающей полупространство плоскости,-проф.В.Кирпичевым и проф.Н.А. Цытовичем (1923-1934).

Задача определить напряжения σz, τzy,τzx, как наиболее часто используемых в расчетах. 
[image: image104.jpg]=p

C;

“ﬂ i

o, =0

il





Для упрощения расчетов определяют напряжения σR в точке М с полярными координатами R и β. Окончательный результат, который полностью совпадает с решением Буссинеска,  принимают как постулат, что напряжение σR пропорционально cosβ и обратно пропорционально квадрату расстояния от точки приложения сосредоточенной силы R2.

Предполагается, что сплошная среда является бесконечно прочной и не может разрушаться. Ж.Буссинеск, чтобы обойти это обстоятельство, не  рассматривал небольшую зону, непосредственно находящуюся у сосредоточенной силы.
Таким образом: 
[image: image29.wmf]2

cos

R

A

R

b

s

=

;                    для перемещений: 
[image: image30.wmf]CR

P

z

p

w

=


где:
[image: image31.wmf]2

0

0

1

m

-

=

E

С

-коэф .линейно деформируемого полупространства; Е0 ,μ0-модули общей и поперечной (аналогичный коэф. Пуассона) деформаций
      А- некоторый коэффициент, определяемый из условия равновесия:



[image: image32.wmf]p

P

A

×

=

2

3


Подставляя А в формулу получим:        
[image: image33.wmf]b

p

s

cos

2

3

2

R

P

R

×

×

=

.

[image: image34.jpg]g=0
npn 2=0

o 2w
npu 2=0

=0
npu 2=—0





52. Как практически определяются напряжения в инженерной практике от действия сосредоточенной нагрузки.

Согласно рис.в вопросе 51 точка М вполне определяется двумя её координатами Z и r. После некоторых преобразований будем иметь:


[image: image35.wmf]2

z

P

K

z

=

s


Для облегчения расчетов служит таблица (Ц. стр79). Величина К определяется для ряда значений  r/z.

53. Как следует просуммировать напряжения, если действует несколько сосредото-ченных сил? 

Если на поверхности массива приложено несколько сосредоточенных сил Р1, Р2, Р3…,

то сжимающие напряжения в любой точке массива для горизонтальных площадок, параллельных ограничивающей плоскости, может быть найдено простым суммированием, так как вывод формулы в вопросе 52 основан на прямой пропорциональности между напряжениями и деформациями:


[image: image36.wmf]2

3

3

2

2

2

2

1

1

z

P

K

z

P

K

z

P

K

z

+

+

=

s

.

54. Какое условие накладывается на эпюры напряжений для выполнения условия равновесия?
Для выполнения условия равновесия необходимо, чтобы в случае пространственной задачи объем эпюры σz при заданной постоянной величине z равнялся бы действующей сосредоточенной силе.
В случае плоской задачи это условие сохраняется, однако оно упрощается, и поэтому площадь эпюры σz при постоянной величине z должна быть равна внешней нагрузке.
55. В чем заключается принцип Сен-Венена в теории упругости?
Принцип Сен-Венена заключается в том, что с удалением от места приложения усилия напряжения оказываются все менее зависящими от характера этого усилия (сосредоточенная сила, несколько сосредоточенных сил или распределенная на конечном участке нагрузка) при условии, если равнодействующая всех усилий, приложенных на границе, одинакова.
56. Распределение напряжений в случае плоской задачи. Когда имеет место случай плоской задачи?

Условия плоской задачи будут иметь место в случае, когда напряжения распределяются в одной плоскости, в направлении же перпендикулярном они будут или равны нулю, или постоянны. Это условие имеет место для очень вытянутых в плане сооружений, например ленточных и стеновых фундаментов, оснований подпорных стенок, насыпей , дамб и подобных сооружений.

57. Действие равномерно распределённой нагрузки. Зависят ли составляющие напряжений σz, σy, и τ в плоскости от деформационных характеристик? Какой угол называется «углом видимости» и почему?
Определение напряжений в условиях плоской задачи значительно упрощается и следует отметить весьма важное свойство плоской задачи, заключающееся в том, что все составляющие напряжений σz, σy, и τ в плоскости от деформационных характеристик не зависят и будут справедливы для всех тел (сплошных, сыпучих и т. п.), для которых зависимость между напряжениями и деформациями может быть принята линейной.
[image: image37.jpg]b

ﬁtx

T 2 e
ST 4 7 A
|
I
/ | e o
o I p=5 P
6z P |

z |
Z




Из рисунка удобно ввести две безразмерные координаты - два угла α и β. Угол α называется углом видимости, поскольку если мы поместим в рассматриваемую точку полуплоскости глаз наблюдателя, то под этим углом мы как бы видим нагрузку. Второй угол β между вертикалью, проходящей через данную точку, и биссектрисой угла видимости α.
58. Какие напряжения называются главными нормальными и какие главными касательными? Сколько главных напряжений в плоской и сколько в пространственной задачах?
Главные нормальные напряжения - это нормальные напряжения, действующие на площадки, на которых отсутствуют касательные напряжения. Главные касательные напряжения - это максимальные касательные напряжения. Если обозначить главные нормальные напряжения через σ1, σ2, σ3,то главные касательные напряжения равны соответственно:


[image: image38.wmf](

)

2

1

1

2

1

s

s

t

-

=

;

[image: image39.wmf](

)

3

2

2

2

1

s

s

t

-

=

;

[image: image40.wmf](

)

3

3

3

2

1

s

s

t

-

=

;

Главных нормальных напряжений в пространственной задаче - три, в плоской - два. Главных касательных напряжений в случае пространственной задачи - три, в случае плоской задачи - одно.
59. Какой вид имеют эпюры вертикальных нормальных напряжений σz, в случае плоской задачи, когда на участке границы приложена равномерно распределенная нагрузка?
Эпюры вертикальных нормальных напряжений σz изображены на рисунке:
[image: image105.jpg]



60. Что такое изолинии напряжений и какой вид имеют изолинии главных напряжений в случае плоской задачи, когда на участке границы полуплоскости приложена равномерно распре​деленная нагрузка?
Изолинии напряжений - это линии, во всех точках которых соответствующие напряжения равны. Изолинии главных напряжений, как наибольшего, так и наименьшего, представляются дугами окружностей, проходящих через концевые точки загруженного участка.
61. Чему равны σz, σy и τ  в случае действия равномерно распределённой нагрузки?
Из обозначений рисунка  в вопросе 57 справедливы следующие выражения:


[image: image41.wmf](

)

b

a

a

p

s

2

cos

sin

×

+

=

P

z

;


[image: image42.wmf](

)

b

a

a

p

s

2

cos

sin

×

-

=

P

z

y

;

[image: image43.wmf](

)

b

a

p

t

2

cos

sin

×

=

P

;
Приведенные выражения позволяют составить таблицу коэффициентов влияния Кz, Кy и Кyz (Н.А.Цытович, Механика грунтов, стр. 93) и введя следующие обозначения


[image: image44.wmf]p

K

z

z

×

=

s

;


[image: image45.wmf]p

K

y

y

×

=

s

;


[image: image46.wmf]p

K

yz

×

=

t

,

[image: image106.jpg]


[image: image107.jpg]


построить эпюры распределения напряжений  по горизонтальным и вертикальным сечениям массива грунта в случае плоской задачи (при полосовой равномерно распределённой нагрузке).


в)
                      а) изобыры σz
б)распоры σy

в)сдвиги τzy
62. Какие напряжения считают главными?

Главные – это наибольшие и наименьшие нормальные напряжения для площадок, расположенных по вертикальной оси симметрии нагрузки.

[image: image108.jpg]2b Y

>

.
) 4B
o SYEE)s |7
= N1 N
= I

S ey

- N

;

N3

=

-2b




 Величину главных напряжений получим из выражений (вопрос 61) полагая в них β=0


[image: image47.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image48.wmf](

)

a

a

p

s

sin

1

+

=

P

;            
[image: image49.wmf](

)

a

a

p

s

sin

2

-

=

P



Эллипсы напряжений при действии равномерно распределённой


            нагрузки в условиях плоской задачи

63.  Какая задача называется контактной?
Вопрос о распределении давлений по подошве сооружений имеет большое практическое значение, особенно для гибких фундаментов, рассчитываемых на изгиб. Контактная задача- это решение вопросов о распределении давлений по подошве сооружений, опирающихся на грунт. Если известно реактивное давление по подошве фундамента, которое обычно и называют контактным, то, приложив к подошве фундамента его обратную величину находят величину расчетных изгибающих моментов и перерезывающих сил, применяя известные уравнения статики,
64.  Какое исходное уравнение для решения контактной задачи? Какую роль играет жесткость фундамента?

[image: image109.jpg]


Исходным уравнением для решения контактной задачи является формула Буссинеска для перемещений (см. вопрос 51). Выведены формулы перемещений для круглого жесткого и гибкого фундаментов и получены эпюры контактных давлений:

[image: image110.jpg]


Рис.64.1.Эпюры контактных давлений
а)под абсолютно жестким фундаментом;         б)под фундаментом различной гибкости
[image: image111.jpg]



64.2. Изобары в грунте под фундаментами:

а) жестким;             б) гибким.
По решениям, излагаемым в курсе сопротивление материалов, эпюра контактных давлений будут прямолинейна – равномерна или трапецеидальна, тогда как по строгому решению теории упругости для жестких фундаментов она всегда будет седлообразной, а для фундаментов конечной жесткости (гибких) эпюра может принимать очертание от седлообразного до параболического.

65.  Что понимается под предельным напряженным состоянием грунта?
Предельное напряженное состояние грунта в данной точке соответствует такому напряженному состоянию, когда малейшее добавочное силовое воздействие нарушает существующее равновесие и приводит грунт в неустойчивоё состояние: в массиве грунта возникают поверхности скольжения, разрывы и нарушается прочность между его частицами и агрегатами. Такое напряженное состояние грунтов следует рассматривать как совершенно недопустимое при возведении на них сооружений.
66.  Каков график деформаций грунта при действии на его поверхности возрастаю-щей ступенями нагрузки?
[image: image112.jpg]d W%; 52
s 2 Y N
N [\
3 ElLgkNgs NATT 4]
SE 7
EW 4V A\
s |
: [ [ 1]
§ L=
J AT | ,7
INNEN
Nalalo)s] ' st
\eris e s
YL

4]

a)



[image: image113.jpg]


На рисунке а) приведена типичная кривая деформаций грунта при действии возрастающей нагрузки. Если нагрузка мала и грунт обладает связностью, то первые участки на кривой будут почти горизонтальны (начальный участок показан на рис.). На следующих ступенях нагружения происходит уплотнение грунта, уменьшение пористости. Конец фазы уплотнения (точка С) и начало зон сдвигов. Далее фаза сдвигов переходит в пластическое течение и недопустимые деформации основания (точка d ).

Зависимость между деформациями и напряжениями в этой фазе нелинейная.
На рисунке в) показан конец фазы уплотнения - начало фазы сдвигов
На рисунке г) – линии скольжения и уплотненное ядро при полном развитии зон предельного равновесия.
[image: image114.jpg]



[image: image115.jpg]


[image: image116.jpg]


67.  Условия предельного равновесия для сыпучих и связных грунтов?

а)
б)
[image: image117.jpg]


в)
На рисунке показаны круги предельных равновесий: а) схема напряжений в данной точке М;
б)диаграмма сдвига для сыпучих грунтов; в)то же, для связных грунтов.
б)-для сыпучих грунтов согласно диаграмме сдвига максимальное значение угла отклонения θmax ,будет тогда, когда огибающая ОЕ коснется круга предельных 

напряжений, и тогда:       , 
[image: image50.wmf]j

s

s

s

s

sin

1

2

2

1

=

+

-

;     после тригонометрических преобразований:

[image: image51.wmf]j

j

s

s

sin

1

sin

1

1

2

+

-

=

,          или   
[image: image52.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

±

=

2

45

2

1

2

j

s

s

o

tg

.

это и есть условие предельного равновесия для сыпучих (не связных) грунтов.
в)-для связных грунтов, подобно предыдущему, пользуясь диаграммой предельных напряжений, получим :


[image: image53.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image54.wmf]j

s

s

s

s

sin

2

2

1

2

1

=

+

+

-

e

p

,     откуда   
[image: image55.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

-

e

p

2

sin

2

2

1

2

1

s

s

j

s

s

, (67.1)
а т.к.
[image: image56.wmf]j

j

ctg

c

tg

c

p

e

×

=

=

, где  с- сцепление грунта, определяемое как начальный параметр

огибающей кругов предельных напряжений окончательно получим условие предельного равновесия в в состовляющих напряжениях σz σy. τ    для связных грунтов.

[image: image57.wmf](

)

(

)

j

j

s

s

t

s

s

2

2

2

2

sin

2

4

=

×

+

+

+

-

ctg

c

y

z

yz

y

z


68. Что понимается под критическими нагрузками на грунт и как они определяются? Формула Н.П. Пузыревского.
[image: image118.jpg]WI/92xd



Установлены (при давлениях на грунт, больших структурной прочности) две критические нагрузки: 1-нагрузка, соответствующая началу возникновения в грунте зон сдвигов и окончанию фазы уплотнения, когда под краем нагрузки возникает предельное напряжённое состояние.  И 2- нагрузка, при которой под нагруженной поверхностью сформировываются сплошные области предельного равновесия, грунт приходит в неустойчивое состояние и полностью исчерпывается его несущая способность.

[image: image58.wmf](

)

h

ctg

c

h

z

ctg

P

кр

g

j

g

g

p

j

j

p

+

×

+

+

-

+

=

max

2

;

 если принять z=0, т.е. ни в одной точке грунта не будет зон предельного равновесия,

начальным критическим давлением на грунт будет:
нач
[image: image59.wmf](

)

h

ctg

ctg

c

h

P

кр

g

p

j

j

j

g

p

+

-

+

×

+

=

2

.

Это и есть формула проф. Н.П. Пузыревского для начальной критической нагрузки на грунт. Определяемое по ней давление можно рассматривать как совершенно безопасное.
Вторая критическая нагрузка, это предельная нагрузка, соответствующая полному исчерпанию несущей способности грунта и сплошному развитию зон предельного равновесия, что достигается для оснований фундаментов при окончании формирования жесткого ядра, деформирующего основание и распирающего грунт в стороны.

Впервые эта задача для невесомого грунта, нагруженного полосовой нагрузкой была решена Прандтлем и Рейснером (1920-1921):

пред
[image: image60.wmf](

)

j

j

j

j

j

p

ctg

c

e

ctg

c

q

P

tg

кр

×

-

×

-

+

×

+

=

×

sin

1

sin

1

.

[image: image61.jpg]y a q oedp
WTIWWWWWWWHH 0T
7 r/’*, & 3 <~ o
E < ’/ z 3
& b ?
58
7




69. Каким образом происходит процесс развития областей пластических деформаций под фундаментом с ростом нагрузки?

[image: image62.jpg]



Рост областей с предельным состоянием в основании с увеличением нагрузки р
Считатется, что области пла​стических деформаций зарожда-ются у краев фундамента; далее с ростом нагрузки они распро-страняются вглубь и начинают заходить под фундамент (см.рис.). Наконец, при на​грузке, достигающей несущей способности основания, обе об​ласти пластических деформаций смыкаются на оси фундамента и происходит резкое проседание его вниз.
70. Какой вид имеет схема расчета несущей способности основания "по Прандтлю"? Что называется "упругим ядром" и где оно находится?
При расчете величины несущей способности "по Прандтлю" предполагается существование трех зон: зоны с максимально напряженным состоянием I (или зоны пассивного давления), зоны с минимально напряженным состоянием II (или зоны активного дав-ления) и переходной .между ними зоны III, позволяющей получить плавное изменение напряжений без скачков в них. При этом предполагается, что нагрузка является равномерной и не имеет горизонтальной составляющей. В действительности мы приклады​ваем нагрузку с помощью жесткого шероховатого штампа, поэтому непосредственно под ним вместо зоны с минимально напряженным предельным состоянием формируется зона, в которой нет предель​ного состояния и которая как бы сливается со штампом, составляя с ним одно целое. Эта зона называется "упругим" или "жестким" ядром. (см.рис.).

[image: image63.jpg]Snpo






[image: image64.wmf]c

tg

+

×

=

j

s

t


Очертание различных по характеру напря​женного состояния предельных зон по схеме Прандтля
70. Что понимают под осадкой фундаментов и из каких величин она складывается?
Осадками фундаментов сооружений называются их вертикальные смещения, вызванные деформацией их основания под действием нагрузки от сооружения.

При возведении фундаментов общая осадка их в условиях современного строитель-ства складывается из трёх величин: 1-неупругой (структурной) полностью остаточной осадки деформаций верхнего слоя грунта при подготовке котлованов землеройными машинами; 2-пластических местных выдавливаний грунта (вследствие неровностей поверхности) в момент установки фундаментов и их загрузки и 3- длительных осадок уплотнения и затухающей ползучести сжатой зоны грунта под фундаментами.
70. Что необходимо знать, чтобы приступить к расчету осадки фундамента?

 Прежде чем приступить к расчету необходимо знать:

1) геологическое строение места строительства с указанием мощности (толщины) отдельных слоёв грунта, уровня грунтовых вод и физико-механических свойств грунтов основания на всю активную зону сжатия ( коэффициенты пористости, сжимаемости,  плотноти всех элементов грунта, характеристики прочности (угол внутреннего трения, сцепление), а также для связных грунтов- коэффициент фильтрации, структурной прочности, начального градиента напора и для плотных и вязких глин-параметров ползучести);
2) размеры и форму фундамента (по предварительным расчетам) и чувствитель-ность сооружений ( разрезных, жестких рамных, массивных и т.п.) к неравномерным осадкам;

3) данные о глубине заложения фундамента и нагрузке на грунт от надфундамент-ных конструкций.

71. Чему равна осадка слоя грунта при сплошной нагрузке (основная задача)?

При действии сплошной нагрузки ( распространённой на значительные расстояния в стороны) слой грунта (см. рис.) будет испытывать только сжатие без возможности бокового расширения (аналогично компрессионным испытаниям). Т.е. имеем одномерную задачу компрессионного уплотнения грунтов, и для определения  полной стабилизацион-ной осадки пользуются компрессионной кривой (см. рис.)
[image: image119.jpg]by

g
g




[image: image120.jpg]o _¢€
=1

s
-7
o L
SR =
|
| =
|
I
N\
= ~
N h
N s
s
MM =
N N
I
s
=
™ SN X
NS
X
iR
X =
U.I 7_ (ST =
N i
srdsgsd





Осадка S равна разности высот грунта до уплотнения  нагрузкой и после:

[image: image65.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

-

=

-

=

1

2

1

1

1

1

e

e

h

h

h

S

;     или   
[image: image66.wmf]1

2

1

1

e

e

e

h

S

+

-

=

, это и есть формула для полной осадки, а
учитывая, что  
[image: image67.wmf]1

2

2

1

p

p

e

e

a

-

-

=

 (см. закон уплотнения)             
[image: image68.wmf]1

1

e

P

a

h

S

+

×

=

, 

здесь 
[image: image69.wmf]v

m

e

a

=

+

1

1

=
[image: image70.wmf]0

E

b

  есть коэффициент относительной сжимаемости, и подставив mv
получим  S=hmvP  или    
[image: image71.wmf]P

E

h

S

0

b

=


Формула справедлива для любых грунтов в пределах линейной зависимости между σ и ε.
72. Изменяется ли осадка фундаментов зданий с течением времени? От чего зависит осадка?
Осадки не заканчиваются за время строительства (исключение составляют лишь чистые пески). На процесс развития осадок во времени влияет как водопроницаемость грунтов, так и ползучесть скелета грунта, а также деформируемость всех компонентов, составляющих грунт (поровой воды, включений воздуха, паров и газов, органических веществ и т.п.).
Водонасыщенные пластичные и особенно текучепластичные (слабые) глинистые грунты дают наибольшие осадки, часто весьма медленно затухающие, и создают наибольшие затруднения для строителей. Осадки сооружений на этих грунтах могут достигать сотен сантиметров и протекать десятки и сотни лет.

73. Какая теория используется при определении осадки во времени и её предпосылки?.
Для полностью водонасыщенных грунтов наиболее широко применяемой в настоящее время теорией, позволяющей решать поставленные задачи, является  теория фильтрационной консолидации грунтов.
Предпосылки теории фильтрационной консолидации:

1) рассматривается полностью водонасыщенные грунты;

2) скелет грунта принимается линейно деформируемым, напряжения в котором мгновенно вызывают его деформации;

3) грунт не обладает структурностью, и внешнее давление, прикладываемое к нему, в первый момент времени полностью передаётся на воду;

4) фильтрация воды в порах грунта полностью подчиняется закону Дарси.(см. вопрос)

73. Какие методы определения осадки приняты в расчетной практике?
Расчет осадок фундаментов имеет огромное практическое значение.
Все выше приведенные формулы (в вопросе 71) для определения осадки грунтовых оснований будут справедливы лишь для фазы уплотнения грунтов, т.е. необходимым условием применимости показанных ранее зависимостей для осадок будет: 
[image: image72.wmf]£

P

начРкр.:
где: Р- действующая нагрузка на грунт; начРкр-начальное критическое давление, при котором под фундаментом не возникают зоны предельного равновесия (зоны сдвигов).
Метод послойного элементарного суммирования заключается в том, что осадку грунта под действием нагрузки от сооружения определяют как сумму осадок элементарных слоев грунта такой толщины, для которых можно без большой погрешности принимать при расчетах средние значения действующих напряжений и средние значения характеризующих грунты коэффициентов.
В методе учитываются только осевые сжимающие напряжения по условию невозможности бокового расширения грунта. При определении осадок мысленно выделяют в грунте под центром подошвы фундамента вертикальную призму высотой от уровня подошвы до глубины активной зоны сжатия hа
Метод эквивалентного слоя базируется на теории линейно деформируемых тел, но чрезвычайно упрощает технику вычислений как в случае однородных, так и слоистых напластований грунтов. Основные зависимости метода эквивалентного слоя предложены проф.Цытовичем Н.А. еще в 1934г. и в последующие годы (1940-1968) значительно усовершенствованы.
74.Коков принцип расчета по методу послойного элементарного суммирования?

Для различных сечений выделенной призмы (горизонтальных площадок) определяют по теории линейно деформируемых тел величину максимальных сжимающих напряже-ний σz. Далее считают, что каждый элемент грунта будет испытывать только вертикальное сжатие под действием среднего давления. Тогда для осадки будет применима формула (см. вопрос 71)

S=hmvσz  или    
[image: image73.wmf]z

E

h

S

s

b

0

=


а для всей толщи [image: image121.jpg]tgo=

PKec)or?
@





[image: image74.wmf]zi

i

i

h

i

i

i

E

h

S

a

s

b

0

1

å

=

=

=

 

где: hi –мощность отдельных слоев грунта,

βi –коэффициент, зависящий от бокового расширения грунта (принимаемый по        СНиП II-15-74 равным  0,8),(см. вопрос 81).
E0i-модуль общей деформации грунта.

Знак суммы распространяется на всю глубину активной зоны сжатия ha
Глубина активной зоны сжатия ha соответствует такой глубине, ниже которой деформациями грунтовой толщи можно пренебречь. По СНиП II-15-74 эта глубина должна удовлетворять условию



[image: image75.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image76.wmf]H

z

r

s

2

.

0

max

£

 
75.Коков принцип расчета осадки по методу эквивалентного слоя?
Метод эквивалентного слоя  грунта, так же как и все предыдущие методы расчета осадок фундаментов, базируется на теории линейно деформируемых тел.

Для однородных на достаточную глубину грунтов определение полной стабилизи-рованной осадки фундаментов по методу эквивалентного слоя является строгим реше-нием  теории уплотнения линейно деформируемого полупространства (см. вопрос 71).


[image: image77.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image78.wmf]p

m

h

S

v

э

=

,

где:  hэ-мощность эквивалентного слоя равная:

[image: image79.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image80.wmf]b

А

h

э

w

=


коэффициент А зависит от бокового расширения грунта   μ0
коэффициент  
[image: image81.wmf]w

-зависит от формы и жескости фундамента и пропорционален ширине подошвы  b.
 Для определения  hэ-мощности эквивалентного слоя, т.е. А
[image: image82.wmf]w

 составлены таблицы в зависимости от вида грунта, соотношения 
[image: image83.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image84.wmf]b

l

= α  и μ0  ( книга Н.А.Цытовича, стр. 204)

[image: image85.wmf]v

m

e

a

=

+

1

1

 -коэффициент относительной сжимаемости
P-напряжения под подошвой фундамента (σz)
Для определения осадок с прямоугольной площадью подошвы пользуются методом угловых точек.
76. Как изменится основная формула определения осадки по методу эквивалентного слоя для  фундамента с круглой формой подошвы?
Для  фундамента с круглой формой подошвы без большой погрешности пользуются  следующим соотношением



[image: image86.wmf]кв

кГ

кр

w

p

w

w

887

,

0

4

»

×

»


где ωкр-коэффициент формы для фундамента с круглой площадью подошвы


ωкв- то же, для фундамента с квадратной площадью подошвы(при α = 
[image: image87.wmf]b

l

=1).


Таким образом hэ-мощность эквивалентного слоя равная:

[image: image88.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image89.wmf]d

А

h

кр

э

w

=

. 

и, как и для прямоугольного фундамента, по формуле
[image: image90.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image91.wmf]p

m

h

S

v

э

=

 определяют осадку .

77. Каков принцип расчета осадки по методу угловых точек?
Для определения осадки фундамента  прямоугольной формы подошвы под любой точкой необходимо рассматриваемую точку расположить так, чтобы она была угловой.

Здесь следует рассмотреть три основных случая:

1) точка М1 (а) лежит на контуре загруженного прямоугольника;

2) точка М2 (б) лежит внутри загруженного прямоугольника;

3) точка М3 (в) лежит вне загруженного прямоугольника.
[image: image122.jpg]ha





В первом случае осадка точки М1 определится как сумма осадок угловых точек прямоугольников I и II, т.е.


[image: image92.wmf](

)

p

m

h

h

S

v

эII

эI

×

+

=

1


где    
[image: image93.wmf](

)

2

b

A

h

I

c

эI

w

=

;      
[image: image94.wmf](

)

1

b

A

h

II

c

эII

w

=


Во втором случае загруженную площадь разбивают на четыре прямоугольника так, чтобы точка  М2 была угловой и тогда

   

[image: image95.wmf](

)

p

m

h

h

h

h

S

v

эIV

эIII

эII

эI

×

+

+

+

=

2


где 
[image: image96.wmf]эi

h

-толщина эквивалентного слоя для соответствующих площадей загрузки.

В третьем случае поступают аналогично, т.е. осадка складывается из алгебраической суммы осадок угловых точек прямоугольников загрузки.

78. [image: image123.jpg]S, M




Что называется "осадочным" давлением и какое обосно​вание дается тому, что осадка рассчитывается не на полную величину давления?
[image: image124.jpg]


[image: image125.jpg]


Осадочным давлением ро именуется разность давлений полного передаваемого основанию через подошву фундамента и "бытового" -природного давления, которое испытывает грунт на отметке заложения подошвы фундамента. Таким образом, осадка рассчитывается не на полную величину прикладываемого давления, а на уменьшенную. Обоснованием для этого служит то, что осадки в грунтовом массиве от веса вышележащей толщи уже завершились, а упругие деформации подъема незначительны, также как и повторные осадки (упругие и остаточные) при нагрузке в пределах давления от вышележащей толщи грунта. Поэтому кривая "осадка-нагрузка" будет иметь вид, показанный на рис.

а - нагрузка - полная разгрузка и вторичная нагрузка; б - условная схема, принимаемая в -методе элементарного суммирования для расчета осадок
79. [image: image126.jpg]a)
K7

», MIla

Dra ocanKa
npom3oLNa
panee

Kpitsas
pasrpyaic
Ot Gy 210

HyAs

¥ s o

Kpusas
sTOpHUHOl
HarpysKi



 Какие основные допущения заложены в расчете осадки способом послойного суммирования? 
Основные допущения следующие:
1. Осадка происходит только при давлениях, превышающих природное давление на отметке заложения подошвы фундамента.
2. Связь  между  давлением   и   относительной  деформацией линейная и может быть описана зависимостью закона Гука,
3. Напряжения в грунтовом массиве распределяются в соответствии с решениями теории упругости.
4. Рассчитывается эпюра давлений σz по глубине только по оси симметрии нагрузки      (x = 0), и эти напряжения считаются одинаковыми  вдоль горизонтальной оси х. Таким образом, имеет место некоторое завышение напряжений, действующих вдоль оси х, против средних значений в пределах ширины подошвы фундамента.
5. Считается, что грунт не претерпевает бокового расширения и сжимается только в вертикальном направлении (за счет этого осадка несколько преуменьшается). Схема показана на рис.

Схема для расчета осадок по методу послойного элементарного суммирования
1.-Элементарный слой до деформации;

2..-то же, после деформации.

80. От какого горизонта отсчитывается эпюра природного давления?
Эпюра природного давления отсчитывается от отметки поверхности грунта-от природного рельефа.
81. Какими принимаются боковые давления при расчете осадки способом послойного суммирования? Можно ли считать, что боковое расширение грунта в этом способе полностью не учитывается?
При расчете осадки способом послойного суммирования боковые деления принимаются такими, какими они получаются при сжатии грунта в одометре, то есть


[image: image97.wmf]z

x

s

m

m

s

0

0

1

-

=


    Хотя при расчете осадок боковое расширение грунта в этом способе и не учитывается

(принимается, что боковые деформации равны нулю), но косвенно они учитываются тем, что распределение напряжений получено из решения теории упругости для полупрост-ранства (или полуплоскости), в котором считалось, что среда имела возможность боковых перемещений. Таким образом, оно непосредственно не учитывается, а косвенно и частично учтено.
82. В формуле расчета осадки способом послойного суммирования имеется коэффициент β. От чего он зависит?
Коэффициент β определяется из выражения:
[image: image98.jpg]=1~

2p0

2

1-p,




и, следовательно, зависит только от коэффициента Пуассона грунта μ0 (коэффициента относительной поперечной деформации). В СНиП 2.02.01-83 условно принято постоянное значение для  β (считается, что β = 0,8).
83. В каких пределах ведется суммирование осадки при расчете методом послойного суммирования?
Всегда ли принимается при определении положения нижней границы сжимаемой толщи коэффициент 0,2?
В методе послойного суммирования осадки суммируются до той отметки, когда осевые дополнительные по отношению к природным напряжения не снизятся до 20 % от природных (бытовых) на этой же отметке. Эта отметка считается нижней границей сжимаемой толщи (B.C.), а осадками за счет сжатия нижерасположенной толщи пренебрегают. Однако, если ниже расположены слабые грунты с модулем деформации Е < 5 МПа, то нижнюю границу сжимаемой толщи следует опустить до той отметки, где дополнительные по отношению к природным давления составят 10 % от природных, а не 20 % как обычно.
84. Получается ли линейная зависимость осадки от нагрузки в методе послойного суммирования?
Нет, не получается в связи с тем, что положение нижней границы сжимаемой толщи изменяется в зависимости от действующего сверху осадочного давления - чем больше осадочное давление, тем ниже при прочих равных условиях будет положение нижней границы сжимаемой толщи. Поэтому зависимость осадки от нагрузки не будет линейной.
85.От каких факторов зависит положение нижней границы сжимаемой толщи в методе послойного суммирования (будет ли она располагаться ниже или выше)?
Зависит от:
· плотности грунтов основания;

· наличия горизонта грунтовых вод;
· заглубления фундамента;

· нагрузки на фундамент;
· ширины фундамента;

· соотношения сторон подошвы фундамента в плане;

· наличия слоя слабого грунта в основании.

86. Каким образом влияют расположенные рядом фундаменты друг на друга? Как строится эпюра напряжений σz при наличии расположенного рядом фундамента? Как поступить, если подошвы соседних фундаментов расположены в разных уровнях?
При расположении фундаментов рядом наличие одного из них влияет на осадку соседнего фундамента. Это обстоятельство следует учитывать при расчете осадки (рис.). Поэтому к дополнительным давлениям σz, рассчитываемого фундамента следует добавить значения напряжений σz, возникающих в этом месте от соседнего фундамента, пользуясь способом угловых точек. Если отметки подошвы одного и другого фундаментов одинаковы, то эпюра дополнительных давлений будет иметь нулевую ординату вверху. Если соседний фундамент 2 имеет более высоко расположенную подошву, то эпюра получит в уровне подошвы рассчитываемого фундамента 1 конечное значение дополнительного от соседнего фундамента 2 давления Δσz.


а)
б)

Схемы для расчета осадок при наличии близко расположенных фундаментов:

а)- фундаменты 1 и 2 находятся рядом на одном уровне;


б)- фундамент 2  расположен выше, чем фундамент 1
87. Для какого случая получено решение задачи об осадке фундамента, в котором учитывается влияние всех компонентов напряжений?

Для однородного изотропного грунта, у которого и модуль деформации Е0 и коэффициент Пуассона μ0 постоянны.
88. Как вычислить значения модуля деформации грунта Еог необходимые для расчета осадки, по результатам штамповых испытаний в поле или компрессионных испытаний в одометре?
На кривой "осадка-нагрузка" штампа выбираются две точки, в пределах которых ведется спрямление. Рекомендуется, чтобы первая точка соответствовала бы давлению в грунте в точке отбора образца от собственного веса вышележащих слоев Р1, а вторая соответствовала бы полному давлению Р2 от веса грунта и ожидаемой нагрузки от сооружения. Имеется в виду, что кривая в диапазоне выбранных двух давлений хорошо бы аппроксимировалась прямой. Для вычисления модуля деформации Ео, МПа, используется формула 


[image: image99.wmf](

)

(

)

1

2

2

0

2

1

0

1

s

s

d

p

p

E

-

×

-

×

-

=

w

m


Здесь S2 и S1-см –величины осадки, соответствующие давлениям Р1и Р2,МПа; d –диаметр штампа, см;  ω-коэффициент формы штампа, равный 0,85; μ0- коэффициент Пуассона грунта, принимаемый обычно 0,3 для песков и супесей и 0,4 для глин. По результатам компрессионных испытаний в одометре величина Е0,МПа, вычисляется по формуле:


[image: image100.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

0

0

2

1

0

0

1

2

0

1

1

2

1

1

e

e

e

p

p

E

+

-

-

-

+

-

=

m

m

m


Где е1 и е2- значения коэф. пористости, соответствующие давлениям р1 и р2

е0 –начальный коэф. пористости.
а)штамповые испытания; б) компрессионные испытания

89. Когда рекомендуется применять способ расчета осадки с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого слоя конечной толщины?
Этим способом предлагается пользоваться; если модуль деформации грунта основания более 100 МПа или если модуль деформации Ео > 10 МПа; но ширина подошвы фундамента более 10 м. В этом случае осадочное давление считается равным полному.
90.  Почему в формулу осадки для жесткого штампа на упругом полупространстве не входит глубина сжимаемой толщи?
Потому, что полупространство снизу не ограничено (толщина равна бесконечности) и при решении задачи отыскивается несобственный интеграл. Если бы толщина была ограничена конечным размером, она входила бы в окончательную формулу осадки.
91. От каких факторов зависит коэффициент ω в формуле осадки для полупространства? Чему он равен для круга, квадрата, "ленты"?
Этот коэффициент зависит от формы в плане загруженной площадки (квадрат, круг, прямоугольник), а также от жесткости штампа (гибкий штамп или жесткий). Для круга и жесткого штампа он равен 0,79, для квадрата - 0,88, для "ленты" (соотношение размеров сторон 10:1 и более) - 2,12.
92. С чем связано то обстоятельство, что грунты деформируются не сразу после приложения нагрузки, а на это требуется определённое время?
Это связано с тем, что деформация грунта определяется изменением его пористости и для деформирования грунта нужно деформирование междучастичных связей. Эти связи часто бывают вязко-пластичными и деформируются не сразу, а с течением времени. Кроме того, в порах грунта содержится вода и изменение пористости, особенно полностью водонасыщенного грунта, связано с необходимостью отжатая воды из пор грунта, на что требуется время.
93. С какой скоростью в твердых телах распространяются напряжения?
В твердых телах напряжения распространяются со скоростью звука.
94. Какой представляется модель полностью водонасыщенного глинистого грунта? Что моделирует диаметр отверстий в поршне?
К. Терцаги предложил для полностью водонасыщенного глинистого грунта такую модель: цилиндр, заполненный водой, внутри которого имеется стальная пружина. Цилиндр закрыт поршнем, имеющим весьма малые отверстия. Если на этот поршень поставить груз, то опускание поршня возможно только за счет выдавливания из цилиндра лишней воды. Поршень начнет надавливать на пружину и остановится лишь тогда, когда все усилия груза полностью передадутся на пружину. При этом лишняя вода из цилиндра выдавится наружу. Диаметр отверстий моделирует фильтрационную способность грунта - чем мельче отверстия, тем медленнее выдавливается вода и медленнее идет процесс осадки .(см. рис.)
[image: image101.jpg]



95. В чем заключаются  предпосылки теории фильтрационной консолидации? Что представляет собою степень консолидации, на что она указывает, в каких пределах изменяется и какова ее размерность?
Предпосылки теории фильтрационной консолидации сводятся к следующему:
· скелет грунта линейно-деформируемый, деформируется мгновенно после приложения к нему нагрузки и вязкими связями не обладает;
· структурной прочностью грунт не обладает, давление в первый момент полностью передается на воду;
· грунт  полностью   водонасыщен,   вода  и   скелет  объемно несжимаемы, вся вода в грунте гидравлически непрерывна;

· фильтрация подчиняется закону Дарси.
Степень консолидации U указывает на то, какая часть полной осадки произошла к данному моменту времени. Степень консолидации безразмерна и изменяется от нуля (при t = 0) до единицы (при t =∞).

96. Какие напряжения вызывают сжатие грунта?
Только эффективные, то есть передающиеся на скелет грунта. Нейтральное давление на сжатие грунта не влияет.
97. Какие случаи изменения полного давления (эпюры напряжений  σz)   рассмотрены на практике и являются типовыми?
Рассмотрены три случая:
1) эпюра прямоугольная;
2) эпюра треугольная с вершиной вверху, у границы (имеется ввиду сжатие грунта от собственного веса);

3) эпюра треугольная с вершиной внизу и конечной ординатой вверху (эта эпюра соответствует способу эквивалентного слоя).

98. Какой порядок имеет уравнение фильтрационной консолидации и к какому типу дифференциальных уравнений оно принадлежит?
Уравнение Фурье линейное, второго порядка и параболического типа. Оно является уравнением, описывающим нестационарный процесс, так как содержит время.
99. В чем состоит метод Фурье решения уравнения теории фильтрационной консолидации?
Метод Фурье состоит в следующем. Поскольку основное уравнение линейное и содержит два переменных аргумента (координаты и время), то решением его будет сумма частных решений. Частные решения отыскиваются в виде произведения двух неизвестных функций - одной от координаты, другой от времени. В результате мы получаем уравнение, распадающееся на два обыкновенных дифференциальных уравнения, которые легко интегрируются. Дальнейшая задача связана с определением постоянных интегрирования исходя из граничных и начального условий.
100. Каким образом следует вести расчет по теории фильтрационной консолидации, чтобы воспользоваться готовыми таблицами?
Следует найти, задаваясь степенью консолидации U, по таблице величину фактора времени N и далее по формуле найти соответствующую величину времени t. Таким образом вычисления сильно упрощаются.

Галашев Ю.В. Скибин Г.М.
� EMBED Equation.3  ���








_1255937828.unknown

_1257062324.unknown

_1257067458.unknown

_1257305451.unknown

_1257758581.unknown

_1257766322.unknown

_1257770178.unknown

_1257771130.unknown

_1257795006.unknown

_1257796155.unknown

_1257789245.unknown

_1257770913.unknown

_1257769909.unknown

_1257769975.unknown

_1257767203.unknown

_1257758986.unknown

_1257759706.unknown

_1257759711.unknown

_1257759501.unknown

_1257758589.unknown

_1257753296.unknown

_1257755401.unknown

_1257758340.unknown

_1257758345.unknown

_1257755407.unknown

_1257753447.unknown

_1257305627.unknown

_1257333739.unknown

_1257267811.unknown

_1257303392.unknown

_1257304271.unknown

_1257304792.unknown

_1257303176.unknown

_1257261956.unknown

_1257263352.unknown

_1257261311.unknown

_1257067009.unknown

_1257067308.unknown

_1257067439.unknown

_1257067397.unknown

_1257067153.unknown

_1257062511.unknown

_1257062758.unknown

_1257062387.unknown

_1257062442.unknown

_1256027115.unknown

_1256039237.unknown

_1256135994.unknown

_1256136897.unknown

_1256138204.unknown

_1257062309.unknown

_1256136911.unknown

_1256136495.unknown

_1256136677.unknown

_1256136229.unknown

_1256132078.unknown

_1256032413.unknown

_1256039075.unknown

_1256032442.unknown

_1256032230.unknown

_1256026434.unknown

_1256026977.unknown

_1256027066.unknown

_1256026449.unknown

_1256022911.unknown

_1256022965.unknown

_1256026373.unknown

_1256022764.unknown

_1255799803.unknown

_1255844939.unknown

_1255875412.unknown

_1255885537.unknown

_1255886743.unknown

_1255875932.unknown

_1255874819.unknown

_1255802829.unknown

_1255803170.unknown

_1255800321.unknown

_1255791714.unknown

_1255799480.unknown

_1255799757.unknown

_1255799263.unknown

_1255770548.unknown

_1255788955.unknown

_1255788981.unknown

_1255788307.unknown

_1255768778.unknown

